## 需要施設場所一覧表
別紙1
需要施設場所一覧表
No | 建物名 | 履行場所 | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 受電方式 | 一般送配電事業者から供給を受けていた時の契約種別
1 | 西粟倉村構造改善センター | 西粟倉村大字長尾１４６４ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
2 | 西粟倉村立小学校 | 西粟倉村大字長尾１５５５ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
3 | 西粟倉村立中学校 | 西粟倉村大字影石１０８ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
4 | しごと・くらし応援住宅(11戸) | 西粟倉村大字長尾地内 | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯A
5 | 国保総合保険施設いきいきふれあいセンター 高齢者生活福祉センターゆうゆうハウス | 西粟倉村大字影石９５－３ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
6 | 西粟倉村立幼稚園 | 西粟倉村大字長尾１５６７ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯B
7 | 西粟倉村立幼稚園 | 西粟倉村大字長尾１５６７ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 低圧電力
8 | 西粟倉村立保育園 | 西粟倉村大字影石４ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 低圧高負荷契約
9 | 西粟倉村道の駅（あわくら旬の里） | 西粟倉村大字影石５２１ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
10 | 中土居住宅(15戸) | 西粟倉村大字長尾地内 | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯A
11 | あわくら会館（つどい・くらしの拠点施設） | 西粟倉村大字影石３３－１ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
12 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・レストセンター） | 西粟倉村大字影石４１８ | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力
13 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・売店4号） | 西粟倉村大字影石４１８ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯A
14 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・売店4号） | 西粟倉村大字影石４１８ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 低圧電力
15 | 西粟倉村教職員住宅 | 西粟倉村大字長尾１３４６－１ | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯A
16 | 別府住宅(28戸) | 西粟倉村大字長尾地内 | 単相３線式 | 60 | 低圧受電 | 従量電灯A
17 | 新宿泊交流施設 | 西粟倉村大字影石地内 | 三相３線式 | 60 | 高圧受電 | 高圧電力

## 月別使用電力量
別紙２
使用電力量
2022年度 月別電気使用量（kWh）
No | 建物名 | 現在の契約種別 | 契約電力 (kW) | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間
1 | 西粟倉村構造改善センター | 高圧電力 | 30 | 3050 | 1747 | 1954 | 2292 | 3862 | 3139 | 1634 | 1980 | 2448 | 3120 | 3828 | 2774 | 31828
2 | 西粟倉村立小学校 | 高圧電力 | 44 | 3835 | 4202 | 9331 | 11527 | 8326 | 7510 | 5069 | 4920 | 6062 | 5386 | 8028 | 5256 | 79452
3 | 西粟倉村立中学校 | 高圧電力 | 34 | 2657 | 2818 | 2822 | 3614 | 2597 | 3439 | 3055 | 3595 | 3684 | 3442 | 5194 | 2954 | 39871
4 | しごと・くらし応援住宅(11戸)※1 | 従量電灯A | - | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 59400
5 | 国保総合保険施設いきいきふれあいセンター 高齢者生活福祉センターゆうゆうハウス | 高圧電力 | 143 | 19884 | 16296 | 15780 | 19176 | 22872 | 21828 | 16824 | 21102 | 23298 | 28452 | 31698 | 18222 | 255432
6 | 西粟倉村立幼稚園 | 従量電灯B | 22 | 1406 | 866 | 884 | 1113 | 1253 | 1185 | 854 | 1202 | 1544 | 1691 | 1978 | 1737 | 15713
7 | 西粟倉村立幼稚園 | 低圧電力 | 11 | 672 | 146 | 59 | 708 | 873 | 727 | 111 | 447 | 1080 | 1393 | 1689 | 1064 | 8969
8 | 西粟倉村立保育園 | 低圧高負荷契約 | 47 | 6177 | 5865 | 8469 | 8608 | 8787 | 9493 | 7283 | 5540 | 6231 | 6422 | 6501 | 5419 | 84795
9 | 西粟倉村道の駅（あわくら旬の里） | 高圧電力 | 95 | 15233 | 12583 | 10824 | 11335 | 10673 | 11117 | 9785 | 9545 | 11244 | 12218 | 12550 | 9307 | 136414
10 | 中土居住宅(15戸)※1 | 従量電灯A | - | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 81000
11 | あわくら会館（つどい・くらしの拠点施設） | 高圧電力 | 211 | 36264 | 48582 | 59490 | 64194 | 68844 | 63822 | 49182 | 26952 | 34056 | 34494 | 36216 | 31620 | 553716
12 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・レストセンター） | 高圧電力 | 168 | 24098 | 23567 | 25175 | 32743 | 36562 | 33762 | 24931 | 24675 | 27755 | 30143 | 28263 | 22667.42 | 334341.42
13 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・売店4号） | 従量電灯A | - | 404 | 415 | 439 | 757 | 845 | 863 | 600 | 544 | 789 | 874 | 865 | 573 | 7968
14 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど・売店4号） | 低圧電力 | 4 | 337 | 376 | 347 | 390 | 467 | 453 | 358 | 343 | 302 | 319 | 277 | 286 | 4255
15 | 西粟倉村教職員住宅（10部屋）※2 | 従量電灯A | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
16 | 別府住宅(28戸)※1 | 従量電灯A | - | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 151200
17 | 新宿泊交流施設※3 | 高圧電力 | 建設中 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 216000
※1 1戸あたり5,400kWh/年(450kWh/月）で算出
※2 1部屋あたり2,400kWh/年(200kWh/月)で算出
※3 新宿泊交流施設は、建設中の施設の為、216,000kWh/年を想定

## 設置予定発電設備、発電予定量
別紙3
設置予定発電設備、発電予定量
No | 建物名 | 設置予定場所 | 設置予定年度 | 施設数 | 太陽光設置予定量(kW) | 太陽光設置予定量合計(kW) | 太陽光発電予定量(kWh/年) | 蓄電池設置予定量(kWh） | 蓄電池設置予定量合計(kWh）
1 | 西粟倉村構造改善センター | 屋根上 | 令和5年度 | 1 | 30 | 30 | 31500 | 25 | 25
2 | 新宿泊交流施設 | 屋根上 | 令和5年度 | 1 | 50 | 50 | 52500 | 150 | 150
3 | 西粟倉村立小学校 | 屋根上 | 令和6年度 | 1 | 80 | 80 | 84000 | 50 | 50
4 | 西粟倉村立中学校 | 屋根上 | 令和6年度 | 1 | 45 | 45 | 47250 | 48.6 | 48.6
5 | しごと・くらし応援住宅(11戸) | 屋根上 | 令和6年度 | 11 | 3 | 33 | 34650 | 7 | 77
6 | 国保総合保険施設いきいきふれあいセンター | 屋根上 | 令和6年度 | 1 | 25 | 25 | 26250 | 25 | 25
7 | 高齢者生活福祉センターゆうゆうハウス | 屋根上 | 令和7年度 | 1 | 60 | 60 | 63000 | 64.8 | 64.8
8 | 西粟倉村立幼稚園 | 屋根上 | 令和7年度 | 1 | 25 | 25 | 26250 | 32.4 | 32.4
9 | 西粟倉村立保育園 | 屋根上 | 令和7年度 | 1 | 30 | 30 | 31500 | 32.4 | 32.4
10 | 西粟倉村道の駅（あわくら旬の里） | 屋根上 | 令和7年度 | 1 | 50 | 50 | 52500 | 64.8 | 64.8
11 | 中土居住宅(15戸) | 屋根上 | 令和7年度 | 15 | 3 | 45 | 47250 | 7 | 105
12 | あわくら会館（つどい・くらしの拠点施設） | 駐車場架台 | 令和7年度 | 1 | 90 | 90 | 94500 | 50 | 50
13 | 西粟倉村道の駅（あわくらんど） | 駐車場架台 | 令和7年度 | 1 | 45 | 45 | 47250 | 48.6 | 48.6
14 | 西粟倉村教職員住宅 | 屋根上 | 令和8年度 | 1 | 14 | 14 | 14700 | 48.6 | 48.6
15 | 別府住宅(28戸) | 屋根上 | 令和8年度 | 28 | 3 | 84 | 88200 | 7 | 196